## Összesítő
Megrendelő:
neve: | FÜZESGYARMATI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELŐ KFT.
címe: | FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1.
Munka megnevezése:
VÁROSÉTKEZTETÉSI KONYHA FÜZESGYARMAT KOSSUTH U. 7. HRSZ.: 748/6/C/1 FEJÚJÍTÁSA
POLGÁRMESTERI HIVATAL FÜZESGYARMAT SZABADSÁG TÉR 1. HRSZ.: 1/2 FELÚJÍTÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
Fejezet címe |  | Anyag | Díj
Konyha külső nyílászáró |  | 0 | 0
Konyha belső nyílászárő |  | 0 | 0
Hivatal nyílászáró |  | 0 | 0
Összesítések
Alapösszeg összesen: |  | 0 | 0
Nettó összesen: |  | 0
ÁFA: | 27% | 0
Bruttó összesen: |  | 0
azaz: Forint
Füzesgyarmat, 2021.09.14

## Konyha külső nyílászáró
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-001-5-0990138 | Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l | 299.8 | m |  |  | 0 | 0
| K- 44-012-001. | Asztalosszerkezetek elhelyezése Műanyag nyílászárók elhelyezése Konszignációnak megfelelően.
2 |  | Ab 01 | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 |  | Ab 02 | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 |  | Ab 03 | 4 | db |  |  | 0 | 0
5 |  | Ab 04 | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 |  | Ab 05 | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 |  | Ab 06 | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 |  | Ab 07 | 2 | db |  |  | 0 | 0
9 |  | Ab 08 | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 |  | Ab 09 | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 |  | Ab 10 | 2 | db |  |  | 0 | 0
12 |  | Ab 11 | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 |  | Ab 12 | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 |  | Ab 13 | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 |  | Ab 14 | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 |  | Ab 15 | 2 | db |  |  | 0 | 0
17 |  | Ab 16 | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 |  | Ab 17 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 |  | Ab 18 | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 |  | Ab 19 | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 |  | Ab 20 | 2 | db |  |  | 0 | 0
22 |  | Ab 21 | 2 | db |  |  | 0 | 0
23 |  | Ab 22 | 3 | db |  |  | 0 | 0
24 |  | Ab 23 | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 |  | Ab 24 | 2 | db |  |  | 0 | 0
26 |  | Ab 25 | 3 | db |  |  | 0 | 0
27 |  | Ab 26 | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 |  | Ab 27 | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 |  | Ab 28 | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 |  | Ab 29 | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 |  | Ab 30 | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 |  | Ab 31 | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 |  | Aj 01 | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 |  | Aj 02 | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 |  | Aj 03 | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 |  | Aj 04 | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 |  | Aj 05 | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 |  | Műanyag ablakpárkány belső oldalon | 64.67 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Konyha belső nyílászáró
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2 |  | Műanyag belső nyílászárók |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 44-00-1.3 | Átadó ablak, redőnnyel 295*150 cm méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 44-00-1.4 | Átadó ablak, redőnnyel 530*120 cm méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 44-00-1.5 | Ajtó 100*240 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 44-00-1.6 | Ajtó 90*210 cm | 13 | db |  |  | 0 | 0
7 | 44-00-1.7 | Ajtó 85*210 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 44-00-1.8 | Ajtó 100*210 cm | 11 | db |  |  | 0 | 0
9 | 44-00-1.9 | Ajtó 75*210 cm | 3 | db |  |  | 0 | 0
10 | 44-00-1.10 | Harmonika ajtó 85*210 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 44-00-1.11 | Harmonika ajtó 70*195 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 44-00-1.12 | Ajtó 110*285 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 44-00-1.13 | Ajtó 100*285 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 44-00-1.14 | Ajtó 140*210 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0
15 | 44-00-1.15 | Ajtó 305*210 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 44-00-1.16 | Ablak 110*60 cm | 9 | db |  |  | 0 | 0
17 | 44-00-1.17 | Ablak110*80 cm | 5 | db |  |  | 0 | 0
18 | 44-00-1.18 | Ablak 120*70 cm | 5 | db |  |  | 0 | 0
19 | 44-030-2.2-0122182 | Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, kettes kabin, 180 cm széles előlap 2 ajtóval, 120 cm széles válaszfallal K-FAL Elegant 18 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, kettes kabin, 180 cm széles előlap 2 ajtóval, 120 cm széles válaszfallal | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 44-030-2.3-0122192 | Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, négyes kabin, 360 cm széles előlap 4 ajtóval, 3 db 120 cm széles válaszfallal K-FAL Elegant 18 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, négyeskabin, 360 cm széles előlap 4 ajtóval, 2 db 120 cm széles válaszfallappal | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 44-030-11.3-0122102 | Válaszfal rendszer moduláris elemei, pissoire szeméremfal 145x40 cm méretben, 15 cm-es lábakkal K-FAL Elegant WC kabin pissoire szeméremfal 145x40 cm méretben, 18 mm vastag 2 oldalt laminált bútorlapból, normál igénybevételű helyiségekhez (Falco színválaszték) | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Hivatal nyílászáró
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig | 9.99 | m² |  |  | 0 | 0
2 | 44-000-1.2 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között | 172.46 | m² |  |  | 0 | 0
3 | 44-001-5-0990138 | Asztalosszerkezetek elhelyezése Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, (hőszigetelt, fokozott légzárású), konszignációnak megfelelően párkányokkal, szegőléccel ellátva elhelyezése,előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), festve, szegőlécezve. Falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső - belső oldalon | 650.26 | m |  |  | 0 | 0
4 | 44-001-001.1.1.1- | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 110x210 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | K- 44-002-001.3.2.1-001 | AB 01 | 6 | db |  |  | 0 | 0
6 | K- 44-002-001.3.2.1-002 | AB 02 | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | K- 44-002-001.3.2.1-003 | AB 03 | 9 | db |  |  | 0 | 0
8 | K- 44-002-001.3.2.1-004 | AB 04 | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | K- 44-002-001.3.2.1-005 | Ab 05 | 6 | db |  |  | 0 | 0
10 | K- 44-002-001.3.2.1-006 | Ab 06 | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | K- 44-002-001.3.2.1-007 | AB 07 | 18 | db |  |  | 0 | 0
12 | K- 44-002-001.3.2.1-008 | AB 08 | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | K- 44-002-001.3.2.1-009 | AB 09 | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | K- 44-002-001.3.2.1-010 | AB 10 | 3 | db |  |  | 0 | 0
15 | K- 44-002-001.3.2.1-011 | AB 11 | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | K- 44-002-001.3.2.1-012 | AB 12 | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | K- 44-002-001.3.2.1-013 | AJ 01 | 2 | db |  |  | 0 | 0
18 | K- 44-002-001.3.2.1-014 | AJ 02 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | K- 44-002-001.3.2.1-015 | AJ 03 | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | K- 44-002-001.3.2.1-016 | AJ 04 | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | K- 44-002-001.3.2.1-017 | AJ 05 | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | K- 44-002-001.3.2.1-018 | AJ 06 | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | K-44-090-001.3 | A főbejárati ajtó felújítása, komplett. | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0